4盘位32路1080P H.265嵌入式硬盘录像机

- RA-X-NVR6432X

亮点：

◆支持8路4K/16路5M/32路1080P视频接入存储；

◆支持HDMI输出，全高清4K；

◆1.5U机箱，4个SATA接口（单个最大支持8T）；

◆H.265/H.264图像解码

◆1个10/100Mbps自适应以太网口,RJ45接口；

◆支持自动组网，一键添加设备；

◆支持Onvif协议，可接驳第三方设备；

◆支持GB28181协议接入第三方平台（选配）；

◆支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；

◆支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；

◆支持DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL,3G, ◆IP搜索,报警中心等；"

◆支持手机监控（iOS, Android）；

◆支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；

◆支持二十多国语言，打破国界的限制；

◆完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；

◆配套WEB、CMS、VMS、MYEYE平台、提供SDK开发；

技术参数：

| 型号 | RA-X-NVR6432X |
| --- | --- |
| 主处理器 | Hi3536 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 视频接入 | 8路4K/32路5M/32路1080P |
| 同步回放 | 2路4K/4路5M/4路1080P |
| 解码类型 | H.265/H.264 |
| 音频压缩 | G.711A |
| 全景 | 不支持 |
| 语音对讲 | 不支持 |
| 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| 备份方式 | 网络备份、USB备份、SATA刻录 |
| HDMI接口 | 1个HDMI接口（输出分辨率：MAX 4K） |
| VGA接口 | 无 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| POE接口 | 无 |
| 音频I/O | 1/1 |
| 报警I/O | 0/0 |
| USB接口 | 2个USB2.0接口 |
| 硬盘接口 | 4个SATA接口（单个最大支持8T） |
| 工作温度 | 0℃-＋55℃ |
| 工作湿度 | 10%-90% RH |
| 电源 | 12V/5A |
| 功耗 | <15W（不含硬盘) |
| 重量 | 约2KG |
| 尺 寸 | 430(宽度）*350（深度）*90MM（高度） |